## Záradék
Építtető: Vasútegészségügyi Nonprofit
Közhasznú Kft.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK
Címe: |  | KÖLTSÉGVETÉSE
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Kelt: 2017.06.14. (2017.04.12.)
A munka leírása:
Vasútegészségügyi NK Kft. - Hévízi Egészségügyi Központ
I., II., III., IV., V. emeletén kialakítandó épület klímatizálás
- 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. -
Költségvetés főösszesítő (HUF)
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
*
A költségvetésben szereplő szerelvények,lámpatestek javasolt típusok,
melyeket,a műszaki egyenérték ( műszaki paraméterek) figyelembe vételével
helyettesíthetők más típussal.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Egyéb járulékos munkák | 0 | 0
Épületgépészeti berendezések energia ellátása | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.2.2.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29
2 | 71-001-1.2.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36
3 | 71-001-24.1.1-0130020 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 15x18 mm, Kód: MCSN 15*18F | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-001-24.1.1-0130021 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 25x25 mm, Kód: MCSN 25*25F | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-001-24.1.1-0130031 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 32x25 mm, Kód: MCSN 32*25F | 58 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-24.1.2-0110550 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm felett PannonCom-Kábel kábelcsatorna 100x50, Csz: MCSN10050 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-002-17.1-0339178 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 5x1,5 mm2 | 455 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
9 | 71-002-21.2-0221524 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
NYM 300/500V 3x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
10 | 71-002-54.2-0336645 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x4 mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-54.2-0336647 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-54.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-002-54.5-0336655 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x50 mm2 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-004-6.2-0120429 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 29 mm csőbilincs | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-004-6.2-0120436 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 36 mm csőbilincs | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék | 820 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-006-17.1-0000001 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezésekelemei; Jelenlét érzékelő elhelyezése,előre elkészitett tartószerkezetre, LUXOMAT álmennyezeti 360 fokos, IP43, fehér, érzékelési terület átmérő 10m, megvilágítási küszöbértéke ca. 10-2000 lx | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-009-1.4-0000009 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EG0" JELŰ ELOSZTÓ SZEKRÉNY | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-009-1.4-0000010 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EG1" JELŰ ELOSZTÓ SZEKRÉNY | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-009-1.4-0000011 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EG2" JELŰ ELOSZTÓ SZEKRÉNY | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-009-1.4-0000012 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EG3" JELŰ ELOSZTÓ SZEKRÉNY | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-009-1.4-0000013 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EG4" JELŰ ELOSZTÓ SZEKRÉNY | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-009-1.4-0000014 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EG5" JELŰ ELOSZTÓ SZEKRÉNY | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-009-1.4-0000018 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EG6" JELŰ ELOSZTÓ SZEKRÉNY | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-010-4.5-0146006 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es mélysugárzó 230V, 3W, 240-270 Lumen, 2800-6000 Kelvin, meleg vagy hideg fehér, IP20, (ajtó elé az álmennyezetbe szerelve) | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb járulékos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 76-001-1.1 | Első felülvizsgálat. MSZ HD 60364-6:2007 -re szerinti első felülvizsgálat ,szigetelés ellenállás méréssel Minősítő irat készítéssel. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 76-001-1.10-0000002 | Megvalósulási terv készítése | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 76-001-1.10-0000003 | Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 76-001-1.30-0000005 | Új leágazó fővezeték (EF jelű elosztó betáplálás) csatlakoztatása a főelosztóba, leágazás beépítéssel,vezetékeléssel,túláramvédelmi eszközzel ,járulékos munkákkal együtt. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti berendezések en
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 79-001-1.4-0000001 | Épületgépészeti berendezések bekötése. klíma kültéri egység bekötése,beüzemelése. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 79-001-1.4-0000002 | Épületgépészeti berendezések bekötése. klíma beltéri egység bekötése,beüzemelése. | 39 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0