## Összesen
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
Bontási munkák | 0 | 0
Konyha szellőzés szerelési munkák (befúvás) | 0 | 0
Konyhai szellőzés szerelési munkák (elszívás) | 0 | 0
Konyha szellőzőgép hűtés (AHU), frekvenciaváltó | 0 | 0
Komfort hűtés kialakítása | 0 | 0
Gipszkartonozás | 0 | 0
Szereléshez kapcsoló egyéb tevékenységek | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen |  | 0

## Bontási munkák
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Bontási munkák
1 | 42-000-3.7 | 12 | m2 | BONTÁSI MUNKÁK Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, lambéria, fal-, mennyezetburkolat V. emelet légcsatorna burkolat. |  |  | 0 | 0
2 | K-tétel | 30 | db | Csövek, idomok, szerelvények bontása Meglévő kismegszakító leszerlése és áthelyezése, vezetékezéssel, bekötéssel komplett. (1 m távolságra) |  |  | 0 | 0
3 | 83-000-1 | 80 | kg | Meglévő konyhai szellőző csövek idomok, V. emeleti szellőcsövek és idomok, bontása, és udvarra lehordása, deponálása. |  |  | 0 | 0
4 | 02-030-1.1.1 | 1 | m3 | bontott, szelektált építési törmelék telepített újrahasznosító üzembe való szállításhoz, felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Konyha szellőzés szerelési munk
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Konyha szellőzés szerelési munkák (befúvás)
1 | K-tétel | 1 | klt. | KONYHA SZELLŐZÉS SZERELÉSI MUNKÁK (BEFÚVÁS) Szellőző csövek helyszínre szállítása, fel- és leradkodással, 3,5 t-ás szállító járművel. |  |  | 0 | 0
2 | 83-001-2.3.3.8-0863116 | 1 | db | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom 90 fokos szeletes könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 450 mm |  |  | 0 | 0
3 | 83-001-2.1.3-0831046 | 0.13 | m | spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,8 mm, NÁ 450 mm |  |  | 0 | 0
4 | 83-001-1.4.1 | 1.03 | m2 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között Asszimetrikus átmeneti idom.A=335;B=630;D=450 mm L=500. |  |  | 0 | 0
5 | 83-001-1.4.1 | 2.52 | m2 | Légrács felvételére alkalmas idom. A=335;B=630;L=1220;g=315;h=500; e=610;f=168 |  |  | 0 | 0
6 | 83-001-1.4.1 | 2.19 | m2 | Légrács felvételére alkalmas idom. A=335;B=630;L=1050;g=315;h=500; e=525;f=168 |  |  | 0 | 0
7 | 83-001-1.4.1 | 1.92 | m2 | Légrács felvételére alkalmas idom. A=335;B=500;L=1050;g=315;h=500; e=525;f=168 |  |  | 0 | 0
8 | 83-001-1.4.1 | 2.5 | m2 | Légrács felvételére alkalmas idom. A=500;B=250;L=700;g=315;h=500; e=350;f=250 |  |  | 0 | 0
9 | 83-001-1.4.1 | 1.14 | m2 | Légrács felvételére alkalmas idom. A=400;B=200;L=800;g=300;h=600; e=400;f=200 |  |  | 0 | 0
10 | 83-001-1.4.1 | 1.94 | m2 | Légrács felvételére alkalmas idom. A=315;B=180;L=800;g=300;h=600; e=400;f=158 |  |  | 0 | 0
11 | 83-001-3.3.1 | 5 | db | Kiegészítő elemek légtechnikai vezetékekhez, idomokhoz, négyszög keresztmetszetű légcsatorna toldat függőleges vagy vízszintes beépítéssel, 100-500 mm oldalhosszúság között Négyszögletes rács, vízszintes és függőleges levelekkel. L=500;H=315 mm, beépítő kerettel szabályzó zsaluval (DW). Airvent S szabályozó zsalu vagy vele egyenértékű. |  |  | 0 | 0
12 | 83-001-3.3.1 | 3 | db | Négyszögletes rács, vízszintes és függőleges levelekkel. L=300;H=600 mm, beépítő kerettel. Airvent S szabályozó zsalu vagy vele egyenértékű. |  |  | 0 | 0
13 | 83-001-1.4.1 | 2.4 | m2 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között Szimetrikus íves könyök idom alfa=90°; A=335;B=630;e=50; f=50; r=100. |  |  | 0 | 0
14 | 83-001-1.4.1 | 3.59 | m2 | alfa=90°; A=500;B=250;e=40; f=40; r=80. |  |  | 0 | 0
15 | 83-001-1.4.1 | 1.6 | m2 | alfa=90°; A=500;B=200;e=50; f=50; r=100. |  |  | 0 | 0
16 | 83-001-1.4.1 | 1.34 | m2 | alfa=90°; A=500;B=200;e=20; f=20; r=80. |  |  | 0 | 0
17 | 83-001-1.3.2 | 1.13 | m2 | lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között egyenes légcsatorna, A=335; B=630; L=587 |  |  | 0 | 0
18 | 83-001-1.3.2 | 0.94 | m2 | egyenes légcsatorna, A=335; B=630; L=489 |  |  | 0 | 0
19 | 83-001-1.3.2 | 2.05 | m2 | egyenes légcsatorna, A=500; B=335; L=1226 |  |  | 0 | 0
20 | 83-001-1.3.2 | 0.4 | m2 | egyenes légcsatorna, A=500; B=250; L=267 |  |  | 0 | 0
21 | 83-001-1.3.2 | 0.28 | m2 | egyenes légcsatorna, A=500; B=250; L=175 |  |  | 0 | 0
22 | 83-001-1.3.2 | 1.42 | m2 | egyenes légcsatorna, A=500; B=250; L=881 |  |  | 0 | 0
23 | 83-001-1.3.2 | 0.46 | m2 | egyenes légcsatorna, A=500; B=200; L=326 |  |  | 0 | 0
24 | 83-001-1.3.2 | 1.03 | m2 | egyenes légcsatorna, A=200; B=500; L=734 |  |  | 0 | 0
25 | 83-001-1.3.2 | 1.2 | m2 | egyenes légcsatorna, A=180; B=315; L=1215 |  |  | 0 | 0
26 | 83-001-1.3.2 | 1.49 | m2 | egyenes légcsatorna, A=180; B=315; L=1500 |  |  | 0 | 0
27 | 83-001-1.3.2 | 0.12 | m2 | egyenes légcsatorna, A=180; B=315; L=124 |  |  | 0 | 0
28 | 83-001-1.4.1 | 2.4 | m2 | légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között Asszimetrikus íves könyök idom, alfa=90°; A=335; B=630; D=500; e=50; f=50; r=100 mm |  |  | 0 | 0
29 | 83-001-1.4.1 | 1.46 | m2 | alfa=90°; A=200; B=500; D=400; e=50; f=50; r=100 mm |  |  | 0 | 0
30 | 83-001-1.4.1 | 0.32 | m2 | Asszimetrikus diffúzor A=500; B=335; C=500; D=250; L=175; e=0; f=0 mm |  |  | 0 | 0
31 | 83-001-1.4.1 | 0.3 | m2 | A=500; B=250; C=500; D=200; L=168; e=0; f=0 mm |  |  | 0 | 0
32 | 83-001-1.4.1 | 0.22 | m2 | A=200; B=400; C=180; D=315; L=180; e=-43; f=0 mm |  |  | 0 | 0
33 | 83-001-1.4.1 | 0.45 | m2 | Asszimetrikus kitérő idom A=500; B=200; D=200; L=300; e=122;mm |  |  | 0 | 0
34 | 83-003-2.1.1.1 | 1 | db | Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogat áram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig Kör keresztmetszetű légmennyiség szabályzó D=315, légcsatornába beépítve. |  |  | 0 | 0
35 | 83-001-1.4.1 | 0.06 | m2 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között záró idom. A=180; B=315; |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Konyhai szellőzés szerelési mun
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Konyhai szellőzés szerelési munkák (elszívás)
1 | 83-001-2.3.3.1 | 1 | db | KONYHAI SZELLŐZÉS SZERELÉSI MUNKÁK (ELSZÍVÁS) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom D1=355; D2=355; D3=250 mm |  |  | 0 | 0
2 | 83-001-2.1.2-0831011 | 0.15 | m | spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 250 mm |  |  | 0 | 0
3 | 83-001-2.1.3-0831014 | 0.05 | m | NÁ 280-450 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 355 mm |  |  | 0 | 0
4 | 83-001-2.3.3.2-0864588 | 1 | db | horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, szűkítő idom AIRVENT C/C koncentrikus szűkítő idom, csőből - csőbe, horganyzott acéllemezből, d1/d2 = 355/ 250 mm |  |  | 0 | 0
5 | 83-001-2.3.2.8-0863111 | 2 | db | NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos szeletes könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Konyha szellőzőgép hűtés (AHU),
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Konyha szellőzőgép hűtés (AHU), frekvenciaváltó
1 | 33-063-1.1.2 | 1 | db | KONYHA SZELLŐZŐGÉP HŰTÉS (AHU) Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között, helyreállítással. |  |  | 0 | 0
2 | K-tétel | 1 | klt | Tartószerkezet kialakítása, csővezeték részére, a fal és a légkezelő között. |  |  | 0 | 0
3 | 84-001-8.1 | 1 | db | Változó tömegáramú (ipari) split klíma berendezés elhelyezése 8-64 beltéri egységre, hűtőteljesítmény: 85 kW-ig, kültéri egység Toshiba SMMS-eVRF kültéri egység inverteres hőszivattyú model egymodulos kivitel.Hűtés 28 kW, fűtés 31,5 kW. Tip.:MMY-MAP1006HT8P-E |  |  | 0 | 0
4 | 84-001-8.3 | 1 | db | tartozékok és szabályozók Toshiba VRF légkezelős elpárologtató vezérlő egység 0-10V jelekkel való vezérléshez, műanyag dobozban, vezetékes távirányítóval, érzékelőkkel ellátva. RBC-DXC031 |  |  | 0 | 0
5 | 84-001-8.4 | 1 | db | csatlakoztató készlet Toshiba VRF-DX szelepkészlet 22,4 kW és 28kW-ra. MM-DXV281 |  |  | 0 | 0
6 | 83-006-7.6.1 | 1 | db | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, elektromos szabályozó és érzékelő berendezések, falon kívüli kivitelben, elektromos bekötés nélkül ABB frekvenciaváltó + kezelőpanel, IP21 védettségben, 2,2 kW (TTL-06 légkezelő befúvó ventilátor részére, gépházi elhelyezésre); Jelátalakító modul, potméterrel, 0-10V Vezérlőszekrény átalakításhoz szerelvények |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | 1 | db | Frekvenciaváltó, direkt elpárologtatós berendezés beüzemelése,helyszínre kiszállással, kábelezéssel, beüzemeléssel, felprogramozással, elektromos bekötéssel. |  |  | 0 | 0
8 | K-tétel | 1 | db | DX hőcserélő +csepptálca+cseppleválasztó+ nyomáskiegyenlítő szifon Thermax ATL légkezelőhöz THERMAX tip. |  |  | 0 | 0
9 | K-tétel | 1 | db. | Szabályzó újraprogramozás, vezérlőszekrény átalakítás 0-10V hűtésszabályzás esetén! |  |  | 0 | 0
10 | K-tétel | 1 | klt. | Cseppvíz elvezetés kialakítása, a meglévő csatornáig. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Komfort hűtés kialakítása
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Komfort hűtés kialakítása
1 | 33-063-3.2.2 | 1 | m | KOMFORT HŰTÉS KIALAKÍTÁS Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között kiépítendő klímavezeték részére, helyreállítással, külön tételben kiírt tisztasági festéssel. |  |  | 0 | 0
2 | 84-001-8.1 | 1 | db | Változó tömegáramú (ipari) split klíma berendezés elhelyezése 8-64 beltéri egységre, hűtőteljesítmény: 85 kW-ig, kültéri egység Toshiba SMMS-eVRF kültéri egység invereteres hőszivattyús model, egymodulos kivitel. Tip.: MMY-MAP1406HT8P-E, hűtés 40, fűtés 45 kW |  |  | 0 | 0
3 | 84-001-8.1 | 1 | db | Toshiba SMMS-eVRF kültéri egység invereteres hőszivattyús model, egymodulos kivitel. Tip.: MMY-MAP1606HT8P-E, hűtés 45, fűtés 50 kW |  |  | 0 | 0
4 | 84-001-8.2 | 5 | db | beltéri egység Toshiba VRF oldalfali beltéri készülék, külön tételbe kiírt távirányítóval 3. széria MMK-AP0074MH1-E tip. 2,2 kW hűtés, 2,5 kW fűtés |  |  | 0 | 0
5 | 84-001-8.2 | 2 | db | Toshiba VRF oldalfali beltéri készülék, külön tételbe kiírt távirányítóval 3. széria MMK-AP0094MH1-E tip. hűtés 2,8 kW, fűtés 3,2 kW |  |  | 0 | 0
6 | 84-001-8.2 | 2 | db | Toshiba VRF oldalfali beltéri készülék, külön tételbe kiírt távirányítóval 3. széria MMK-AP0124MH1-E tip. hűtés 3,6 kW, fűtés 4,0 kW |  |  | 0 | 0
7 | 84-001-8.2 | 29 | db | Toshiba VRF oldalfali beltéri készülék, külön tételbe kiírt távirányítóval 3. széria MMK-AP0054MHP1-E tip. hűtés 3,6 kW, fűtés 4,0 kW |  |  | 0 | 0
8 | 84-001-8.2 | 2 | db | Toshiba VRF 4-utas kazettás (840x840) beltéri készülék,850 mm emelési magasságú koncenzvíz szivattyúval ellátva, külön tételbe kiírt távirányítóval MMU-AP0154HP1-E tip. hűtés 4,5 kW, fűtés 5 kW |  |  | 0 | 0
9 | 84-001-8.3 | 2 | db | tartozékok és szabályozók Toshiba VRF kazettás készülék (840x840) mennyezeti panel, felszerelése. Tip.: RBC-U31PGP(W)-E |  |  | 0 | 0
10 | 84-001-8.3 | 2 | db | Toshiba infravörös távirányító + beépíthető jelvevő készlet, Toshiba RAV, vagy VRF négyutas (840x840) kazettás készülékhez. RBC-AX32U(W)-E |  |  | 0 | 0
11 | 84-001-8.3 | 38 | db | LCD-kijelző hőmérséklet beállítás, üzemmódválasztó gom, ventilátor fordulatszám szabályozás, léterelőzsalu szabályozás, hőmérséklet érzékelő, akár 8 beltéri egység is vezérelhető párhuzamosan, hibajelző rendszer, szűrő figyelmeztető lámpa. Tip.:RBC-AS41E |  |  | 0 | 0
12 | 84-001-8.3 | 1 | db | Toshiba SMART MANAGER központi távvezérlő, WEB-es eléréssel, adatelemző funkcióval, LAN-csatlakozóval ellátva. Maximum 128 beltéri vezérlésére. Tip.: BMS-SM1280ETLE |  |  | 0 | 0
13 | 84-001-8.4 | 1 | db | csatlakoztató készlet Toshiba VRF Y és T elágazó idomok SMMSi kültéri egységek összecsövezéséhez. 26LE kültéri összetlejsítménytől. Tip.:RBM-BT24E |  |  | 0 | 0
14 | 84-001-8.4 | 31 | db | Toshiba VRF Y elágazó idomok (Refnetek) SMMSi kültéri egységek és mini SMMS rendszerhez 18kW teljesítményig. Tip.:RBM-BY55E |  |  | 0 | 0
15 | 84-001-8.4 | 6 | db | Toshiba VRF Y elágazó idomok (Refnetek) SMMSi kültéri egységek és mini SMMS rendszerhez 18-37kW teljesítményig. Tip.:RBM-BY105E |  |  | 0 | 0
16 | 84-001-8.4 | 1 | db | Toshiba VRF Y elágazó idomok (Refnetek) SMMSi kültéri egységek és mini SMMS rendszerhez 37-71kW teljesítményig. Tip.:RBM-BY205E |  |  | 0 | 0
17 | 84-001-8.4 | 1 | db | Toshiba VRF Y elágazó idomok (Refnetek) SMMSi kültéri egységek és mini SMMS rendszerhez 71kW teljesítménytől. Tip.:RBM-BY305E |  |  | 0 | 0
18 | 81-006-1.1.2.1.1.1-0242510 | 160.6 | m | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 10 x 1 mm |  |  | 0 | 0
19 | 81-006-1.1.2.1.1.2-0242512 | 33.3 | m | DN 10 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 12 x 1 mm |  |  | 0 | 0
20 | 81-006-1.1.2.1.1.4-0243018 | 50.5 | m | DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 16 x 1 mm |  |  | 0 | 0
21 | 81-006-1.1.2.1.1.5-0243022 | 27.2 | m | DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm |  |  | 0 | 0
22 | 81-006-1.1.2.1.1.6-0242628 | 14.8 | m | DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm |  |  | 0 | 0
23 | 81-006-1.1.2.1.1.7-0242635 | 2 | m | DN 32 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 35 x 1 mm |  |  | 0 | 0
24 | 80-004-1.4.1.1.1-0125041 | 160.6 | m | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 10 mm, R: AF-2-010 |  |  | 0 | 0
25 | 80-004-1.4.1.1.1-0125041 | 33.3 | m | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 12 mm, R: AF-2-012 |  |  | 0 | 0
26 | 80-004-1.4.1.1.1-0125041 | 50.5 | m | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 16 mm, R: AF-2-016 |  |  | 0 | 0
27 | 80-004-1.4.1.1.1-0125041 | 27.2 | m | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: AF-2-022 |  |  | 0 | 0
28 | 80-004-1.4.1.1.1-0125041 | 14.8 | m | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AF-2-028 |  |  | 0 | 0
29 | 80-004-1.4.1.1.1-0125041 | 2 | m | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AF-2-035 |  |  | 0 | 0
30 | 80-004-1.4.1.1.1 | 107 | m | Kaiflex hőhídmentes, szigetelt csőbilincs betét, felszerelve, 13 mm vtg. Tip.: RT-ST 13x10 10 mm külső átmérő |  |  | 0 | 0
31 | 80-004-1.4.1.1.1 | 22 | m | Kaiflex hőhídmentes, szigetelt csőbilincs betét, felszerelve, 13 mm vtg. Tip.: RT-ST 13x12 12 mm külső átmérő |  |  | 0 | 0
32 | 80-004-1.4.1.1.1 | 34 | m | Kaiflex hőhídmentes, szigetelt csőbilincs betét, felszerelve, 13 mm vtg. Tip.: RT-ST 13x16 16 mm külső átmérő |  |  | 0 | 0
33 | 80-004-1.4.1.1.1 | 18 | m | Kaiflex hőhídmentes, szigetelt csőbilincs betét, felszerelve, 13 mm vtg. Tip.: RT-ST 13x22 22 mm külső átmérő |  |  | 0 | 0
34 | 80-004-1.4.1.1.1 | 10 | m | Kaiflex hőhídmentes, szigetelt csőbilincs betét, felszerelve, 13 mm vtg. Tip.: RT-ST 13x28 28 mm külső átmérő |  |  | 0 | 0
35 | 80-004-1.4.1.1.1 | 4 | m | Kaiflex hőhídmentes, szigetelt csőbilincs betét, felszerelve, 13 mm vtg. Tip.: RT-ST 13x35 35 mm külső átmérő |  |  | 0 | 0
36 | 43-006-1.1.1-0130105 | 27 | m | Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény DK=36 mm |  |  | 0 | 0
37 | 43-006-1.1.1-0130105 | 33 | m | Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény DK=38 mm |  |  | 0 | 0
38 | 43-006-1.1.1-0130105 | 24 | m | Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény DK=42 mm |  |  | 0 | 0
39 | 43-006-1.1.1-0130105 | 27 | m | Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény DK=48mm |  |  | 0 | 0
40 | 43-006-1.1.1-0130105 | 3 | m | Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény DK=54 mm |  |  | 0 | 0
41 | 43-006-1.2.1 | 1 | m | íves vezetéken, 100 mm külső átmérőig DK=36 mm |  |  | 0 | 0
42 | 43-006-1.2.1 | 1 | m | DK=42 mm |  |  | 0 | 0
43 | K-tétel | 60 | db | Csőtartó konzol fali és/vagy lapos tető szereléshez. |  |  | 0 | 0
44 | 81-004-1.3.3.2.1.2.2-0316014 | 155 | m | Cseppvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve, DN 15 VALSIR Mixal többrétegű PE-Xb/Al 0,2/PE cső tekercsben, 10 bar, 95 °C, 20x2 Rendelési kód: VS100139 |  |  | 0 | 0
45 | 81-002-3.2.1.1.1-0130969 | 3 | m | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M |  |  | 0 | 0
46 | 81-002-3.2.1.1.3-0130971 | 21 | m | DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M |  |  | 0 | 0
47 | 81-002-3.2.3.3.6-0231053 | 21 | db | csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/50 mm x 45°, KAEA110/050X45P |  |  | 0 | 0
48 | K-tétel | 21 | db | Ágidom helyének kialakíktása, meglévő ejtő vezetékben. |  |  | 0 | 0
49 | 82-009-21.2-0135119 | 21 | db | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm |  |  | 0 | 0
50 | K-tétel | 3 | db | Emelő-csörlő bérlése, valamint tetőn történő kialakítása, a szükséges rögzítő elemekkel, konzolosan, kültéri hőtő egységek, tetőre felhordása (5 emeletről - egy szint) tetőfelépítményre emelése csörlővel, felállítási helyre hordása. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Gipszkartonozás
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Gipszkartonozás
1 | 39-000-3.1 | 4 | m2 | GIPSZKARTONOZÁS Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás |  |  | 0 | 0
2 | 39-004-1.1.1.1 | 1.7 | m2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben Meglévő klíma helyének helyreállítása. |  |  | 0 | 0
3 |  | 0.95 | m2 | Régi, megszüntetett mennyezeti klíma helyének, adott gipsz mintázatú állmennyezeti pótlása |  |  | 0 | 0
4 |  | 12 | m2 | V.e-i régi folyosói szellőző csövek elbontása, az elbontás helyének helyreállítása. |  |  | 0 | 0
5 | 39-005-1-0120012 | 65 | m2 | Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból, (TORNATEREMBEN, IRODÁKBAN, FOLYOSÓN oldalfali klímák vezetékeinek burkolására),maximális magasság 3,0 m (lapok toldása nem javasolt) RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm gipszkartonból, Rifix ragasztóval |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Szereléshez kapcsoló egyéb tevé
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Szereléshez kapcsoló egyéb tevékenységek
1 | 90-001-5.1 | 2 | 100m2 | EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK rendelők betegszobák, helyiségek seprése, szilárd burkolatú |  |  | 0 | 0
2 | 90-001-9 | 0.3 | 100m2 | Meszelt, festett falak portalanítása |  |  | 0 | 0
3 | K-tétel | 1 | db | Kültéri egységek beemelése daruzással és a kültéri egységek rögzítése, szükséges betonalátétek elhelyezésével. |  |  | 0 | 0
4 | K-tétel | 1 | klt. | Kültéri egységek villámvédelmének kialakítása, villámvédelmi rendszerbe, történő bekötés. |  |  | 0 | 0
5 | K-tétel | 1 | klt | Kül- és beltéri egységek EPH rendszerbe történő bekötése. |  |  | 0 | 0
6 | K-tétel | 1 | klt | Elkészült klíma vezeték hálózat nyomáspróbája inert gázzal, gáz eltávolítása, vákuumolás, és hűtőfolyadékkal történő feltöltése. A hűtőfolyadék árát a klíma kültérik ára tartalmazza. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0